House building in Riga

It is the four-story building

Фиг. 1 Facade

Фиг. 2 Cross-section

Фиг. 3 First floor plan

Определяем расчетную длину при расчете оконного постенка (см фиг. 5) – это расстояние от центра окна в одной стороне простенка к центру окна в другой стороне простенка. Для оконного простенка между осями E и D на оси 10 а = 2700 мм.

Фиг. 4 Расчетная схема

Фиг. 5 Plan fragment

Нагрузки (по Eurocode)

Панельное перекрытие 	g ( 1,35(3,5 = 4,1 kN/m2,

полезная нагрузка	p = 1,5(1,5 = 2,3   kN/m2

Всего:		q = 6,4 kN/m2

Погонная стеновая нагрузка q = 6,4(6,4/2 = 20,5 kN/m.

Cовместная крыша –

панельное перекрытие 	g ( 1,35(3,5 = 4,1 kN/m2,

теплоизоляция и кровля	g ( 1,5(1,0 = 1,5 kN/m2,

снеговая нагрузка		p = 1,5(1,1 = 1,5   kN/m2

Всего:			q = 7,1 kN/m2

Погонная стеновая нагрузка q = 22,7 kN/m.

Расчет –

# Text boxes

1

1

190

Q

Nü

ep = 190/2 – 100/2 = 45 мм

~ 2500

a ( 100 мм

II этаж

N

Q

Nü

2700

900

а = 2700

Расчетная длина

2700 мм